# Solární systémy

CENÍK 2011 -  SOLÁRNÍ KOLEKTORY EKS

| Název | Počet | Specifikace | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKS 3000V | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 22 mm Bez čidla | EKS30V22NO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 12 550,- | 20% | 15 060,- |
|  | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 22 mm S otvorem pro čidlo | EKS30V22NT | 12 550,- | 20% | 15 060,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 22 mm Bez čidla | EKS30V22BO | 12 850,- | 20% | 15 420,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 22 mm S otvorem pro čidlo | EKS30V22BT | 12 850,- | 20% | 15 420,- |
| vertikální |  |  |  |  |  |  |
| EKS 3000H | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 22 mm Bez čidla | EKS30H22NO | 13 320,- | 20% | 15 984,- |
|  | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 22 mm S otvorem pro čidlo | EKS30H22NT | 13 320,- | 20% | 15 984,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 22 mm Bez čidla | EKS30H22BO | 13 620,- | 20% | 16 344,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 22 mm S otvorem pro čidlo | EKS30H22BT | 13 620,- | 20% | 16 344,- |
| horizontální |  |  |  |  |  |  |
| EKS 3000V | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 28 mm Bez čidla | EKS30V28NO | 12 650,- | 20% | 15 180,- |
|  | 1 | Lišty přírodní hliník Ø sběrných trubek 28 mm S otvorem pro čidlo | EKS30V28NT | 12 650,- | 20% | 15 180,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 28 mm Bez čidla | EKS30V28BO | 12 950,- | 20% | 15 540,- |
|  | 1 | Lišty hnědý elox Ø sběrných trubek 28 mm S otvorem pro čidlo | EKS30V28BT | 12 950,- | 20% | 15 540,- |
| vertikální |  |  |  |  |  |  |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

Solární systémy

CENÍK 2011 - KOMPONENTY SOLÁRNÍHO SYSTÉMU EKS

| Náhled | Počet | Název | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Střešní držák na sedlovou střechu | SK30D1 | 105,- | 20% | 126,- |
|  | 1 | Lišta krycí, krátká - přírodní hliník | SK30LN1 | 270,- | 20% | 324,- |
|  | 1 | Lišta krycí - krátká - hnědý elox | SK30LB1 | 280,- | 20% | 336,- |
|  | 1 | Lišta krycí, dlouhá - přírodní hliník | SK30LN2 | 380,- | 20% | 456,- |
|  | 1 | Lišta krycí - dlouhá - hnědý elox | SK30LB2 | 390,- | 20% | 468,- |
|  | 1 | Rychlospojka s těsněním Viton Ø22 | SP3022R | 325,- | 20% | 390,- |
|  | 1 | Rychlospojka s těsněním Viton Ø28 | SP3028R | 390,- | 20% | 468,- |
|  | 1 | Spojka konusová Ø22 | SP3022K | 159,- | 20% | 191,- |
|  | 1 | Spojka konusová Ø28 | SP3028K | 355,- | 20% | 426,- |
|  | 1 | Propojovací sada pro dva kolektory EKS (2ks spojky SP3022R) | SP3022RS | 650,- | 20% | 780,- |
|  | 1 | Propojovací sada pro dva kolektory EKS (2ks spojky SP3028R) | SP3028RS | 790,- | 20% | 948,- |
|  | 1 | Propojovací sada pro dva kolektory EKS (2ks spojky SP3022K) | SP3022KS | 315,- | 20% | 378,- |
|  | 1 | Propojovací sada pro dva kolektory EKS (2ks spojky SP3028K) | SP3028KS | 710,- | 20% | 852,- |
|  | 1 | Propojovací sada pro dva kolektory EKS (2ks svorkové šroubení Ø22) | SP3022SS | 215,- | 20% | 258,- |
|  | 1 | Připojovací sada ke kolektoru EKS | SP3022PS | 833,- | 20% | 1 000,- |
|  | 1 | Solární regulace ESR31-D3 | SR30S | 3 350,- | 20% | 3 780,- |
|  | 1 | Solární regulace UVR61-3-R | SR30C | 4 450,- | 20% | 5 340,- |
|  | 1 | Solární kapalina KOLEKTON P SUPER 10L | K3010 | 750,- | 20% | 900,- |
|  | 1 | Solární kapalina KOLEKTON P SUPER 25L | K3020 | 1 850,- | 20% | 2 220,- |
|  | 1 | Solární kapalina KOLEKTON P SUPER 200L | K30200 | 14 600,- | 20% | 17 520,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

Solární systémy

CENÍK 2011 - KOMPONENTY SOLÁRNÍHO SYSTÉMU EKS

| Náhled | Počet | Název | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (1,5 – 6 l/min) s krytem | TCL6DK | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (4 – 16 l/min) s krytem | TCL16DK | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (8 – 28 l/min) s krytem | TCL28DK | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (1,5 – 6 l/min) | TCL6D | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (4– 16 l/min) | TCL16D | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ZR (8 – 28 l/min) | TCL28D | 7 850,- | 20% | 9 420,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ER (1,5 – 6 l/min) | TCL6J | 5 950,- | 20% | 7 140,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ER (4 – 16 l/min) | TCL16J | 5 950,- | 20% | 7 140,- |
|  | 1 | Sol. čerpadlová jednotka Tacosol 4.0 ER (8 – 28 l/min) | TCL28J | 5 950,- | 20% | 7 140,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

Solární systémy

CENÍK 2011 - MONTÁŽNÍ SADY EKS PRO SEDLOVOU STŘECHU

| Název | Počet | Specifikace | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montážní sada 2 kolektory VERTIKÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 4 ks Hliníkový profil 60x30x3x2175mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30V2 | 3 165,- | 20% | 3 798,- |
| Montážní sada 3 kolektory VERTIKÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 6 ks Hliníkový profil 60x30x3x3255mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30V3 | 4 237,- | 20% | 5 084,- |
| Montážní sada 4 kolektory VERTIKÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 8 ks Hliníkový profil 60x30x3x4335mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30V4 | 5 277,- | 20% | 6 332,- |
| Montážní sada 5 kolektorů VERTIKÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 10 ks Hliníkový profil 60x30x3x5415mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30V5 | 6 317,- | 20% | 7 580,- |
| Montážní sada pro 2 kolektory HORIZONTÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 6 ks Hliníkový profil 60x30x3x4725mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30H2 | 3 990,- | 20% | 4 788,- |
| Montážní sada pro 3 kolektory HORIZONTÁLNÍ | 1 sada | Nerezový střešní držák – 8 ks Propojovací profil – 2ks Hliníkový profil 60x30x3x3540mm – 4 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSS30H3 | 5 187,- | 20% | 6 224,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

## Solární systémy

CENÍK 2011 - MONTÁŽNÍ SADY EKS PRO PLOCHOU STŘECHU

| Název | Počet | Specifikace – Obsah sady | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montážní sada pro 2 kolektory VERTIKÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x2180mm – 2 ks Hliníkový profil L 40x40x4x1659mm – 2 ks Hlinikový profil L 40x40x4x1493mm – 2 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks (pro zavětrování) Hliníkový profil 60x30x3x2175mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30V2 | 5 516,- | 20% | 6 619,- |
| Montážní sada pro 3 kolektory VERTIKÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x2180mm – 3 ks Hliníkový profil L 40x40x4x1659mm – 3 ks Hlinikový profil L 40x40x4x1493mm – 3 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks (pro zavětrování) Hliníkový profil 60x30x3x3255mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30V3 | 7 156,- | 20% | 8 587,- |
| Montážní sada pro 4 kolektory VERTIKÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x2180mm – 4 ks Hliníkový profil L 40x40x4x1659mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x1493mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks (pro zavětrování) Hliníkový profil 60x30x3x4335mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30V4 | 8 643,- | 20% | 10 372,- |
| Montážní sada pro 5 kolektorů VERTIKÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x2180mm – 4 ks Hliníkový profil L 40x40x4x1659mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x1493mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks (pro zavětrování) Hliníkový profil 60x30x3x2175mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30V5 | 9 704,- | 20% | 11 645,- |
| Montážní sada pro 2 kolektory HORIZONTÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x810mm – 3 ks Hliníkový profil L 40x40x4x644mm – 3 ks Hlinikový profil L 40x40x4x980mm – 3 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks (pro zavětrování) Hliníkový profil 60x30x3x4725mm – 2 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30H2 | 7 508,- | 20% | 9010,- |
| Montážní sada pro 3 kolektory HORIZONTÁLNÍ 45° | 1 sada | Hliníkový profil L 40x40x4x810mm – 4 ks Hliníkový profil L 40x40x4x644mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x980mm – 4 ks Hlinikový profil L 40x40x4x2500mm – 2 ks(pro zavětrování) Propojovací profil – 2ks Hliníkový profil 60x30x3x3540mm – 4 ks Spojovací materiál – 1 sada | MSP30H3 | 7 808,- | 20% | 9 370,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

Solární systémy

CENÍK 2011 - MONTÁŽNÍ SADY EKS - INTEGRACE DO STŘECHY

| Počet | Název | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 2 kolektory EKS 3000V v jedné řadě | MSS21 | 8 705,- | 20% | 10 446,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 3 kolektory EKS 3000V v jedné řadě | MSS31 | 11 325,- | 20% | 13 590,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 4 kolektory EKS 3000V v jedné řadě | MSS41 | 13 944,- | 20% | 16 732,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 5 kolektorů EKS 3000V v jedné řadě | MSS51 | 16 563,- | 20% | 19 876,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 6 kolektorů EKS 3000V v jedné řadě | MSS61 | 21 451,- | 20% | 25 741,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 4 kolektory EKS 3000V ve dvou řadách | MSS22 | 15 873,- | 20% | 19 048,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 6 kolektory EKS 3000V ve dvou řadách | MSS32 | 17 559,- | 20% | 21 071,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 8 kolektory EKS 3000V ve dvou řadách | MSS42 | 21 059,- | 20% | 25 271,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 10 kolektorů EKS 3000V ve dvou řadách | MSS52 | 24 559,- | 20% | 29 471,- |
| 1 | Montážní sada do střechy pro 12 kolektorů EKS 3000V ve dvou řadách | MSS62 | 28 059,- | 20% | 33 671,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com

Solární systémy

CENÍK 2011 - SOLÁRNÍ SYSTÉMY EKS  - SADY

SEDLOVÁ STŘECHA

| Název | Počet | Specifikace | Kód | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solární systém pro 3-4 osoby TUV 300 l | 1 sada | Solární kolektor EKS3000V – 2 ks Zásobník Q7 - 300ZJV – 1 ks Nerezový držák – 4 ks Nosný AL profil – 2 ks Čerpadlová jednotka Tacosol – 1 ks Solární regulace Helios Standard – 1 ks Expanzní nádoba 18l – 1 ks Nemrznoucí kapalina Kolekton 20l Konusová spojka letovací – 1 pár Automatický odvzdušňovací ventil – 1 ks Bez montáže | SS300S | 61 613,- | 20% | 73 936,- |
| Solární systém pro 5-7 osob TUV 500 l | 1 sada | Solární kolektor EKS3000V – 4 ks Zásobník Q7 - 500ZJV – 1 ks Nerezový držák – 8 ks Nosný AL profil – 2 ks Čerpadlová jednotka Tacosol – 1 ks Solární regulace Helios Standard – 1 ks Expanzní nádoba 24l – 1 ks Nemrznoucí kapalina Kolekton 35l Konusová spojka letovací – 3 páry Automatický odvzdušňovací ventil – 1 ks Bez montáže | SS500S | 96 683,- | 20% | 116 020,- |
| Solární systém pro 3-4 osob TUV 800 l + přítop | 1 sada | Solární kolektor EKS3000V – 6 ks Zásobník Q7 - 800ZJV – 1 ks Nerezový držák – 12 ks Nosný AL profil – 4 ks Čerpadlová jednotka Tacosol – 1 ks Solární regulace Helios Comfort – 1 ks Expanzní nádoba 18l – 1 ks Nemrznoucí kapalina Kolekton 30l Konusová spojka letovací – 5 párů Automatický odvzdušňovací ventil – 1 ks Bez montáže | SS800S | 140 634,- | 20% | 168 761,- |
| Solární systém pro 5-7 osob TUV 1000 l + přítop | 1 sada | Solární kolektor EKS3000V – 8 ks Zásobník Q7 - 1000ZJV – 1 ks Nerezový držák – 16 ks Čerpadlová jednotka Tacosol – 1 ks Nosný AL profil jäkl – 4 ks Solární regulace Helios Comfort – 1 ks Expanzní nádoba 24l – 1 ks Nemrznoucí kapalina Kolekton 50l Konusová spojka letovací – 7 párů Automatický odvzdušňovací ventil – 1 ks Bez montáže | SS1000S | 175 781,- | 20% | 210 937,- |

Kontakt na obchodní oddělení:

Mobilní kontant: 	+420 777 227 657, +420 774 227 657

e-mail: 		hqline@hqline.com

obchod@hqline.com

www.hqline.com